## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

| ООО «Вольтэл» |  | ЗАО «Ленжилстрой» |
| --- | --- | --- |
| (Монтажная организация) |  | (Заказчик) |
|  |  | ЗАО «Строительный трест» |
|  |  | (Генподрядчик) |
|  |  | ЗАО «Строительное управление № 1» |
|  |  | (Подрядчик) |
|  |  | СПб., Манчестерская ул., д. 10 |
|  |  | (объект) |

###### 12 апреля 2004 г.

АКТ
готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ

Комиссия в составе

| представителя заказчика |  |
| --- | --- |
| Михайлов С. В., инженер технадзора ЗАО «Ленжилстрой» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя генерального подрядчика |  |
| Шинкевич В. А., ЗАО «Строительный трест» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя подрядчика |  |
| Ишутин Л. А., начальник участка ЗАО «Строительное управление № 1» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя электромонтажной организации |  |
| Тюрин О. И., генеральный директор ООО «Вольтэл» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |

произвели осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:

помещения 9-16 этажа лестница 1; помещения 9-16 этажа лестница 2; лестницы 1, 2

(наименование помещений, сооружений)

2. Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных зданий и соответствуют требованиям пп. 2.2Е, 2.12-2.15, 2.18, 2.20-2.26, 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных заданий и соответствуют требованиям пп.2.2.Е; 2.12-2.15; 2.17; 2,18; 2.20-2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения (сооружения), перечисленные в п.п.1 настоящего акта, пригодны для производства электромонтажных работ с 27.02.2004 г.

3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:

| NN п/п | Помещение (сооружение) | Недоделки | Срок устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-16 этажа лестница 1 | отсутствуют |  |  |
| 2 | 9-16 этажа лестница 2 | отсутствуют |  |  |
| 3 | лестницы 1, 2 | отсутствуют |  |  |

| Представитель заказчика | С. Михайлов |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации | Д. Шинкевич |
|  | (подпись) |
| Представитель подрядной организации | Л. Ишутин |
|  | (подпись) |
| Представитель электромонтажной организации | О. Тюрин |
|  | (подпись) |